## Лист1
Опросный чек лист проверки проектной/рабочей документации по СВН
Объект проверки:
Количество итераций:
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
| Критерии согласования проектной/рабочей документации | Выполнено | НЕ Выполнено
№ | Очередность действий
1 | Согласование мест расстановки ВК и сцен обзора в Рабочей группе муниципального образования
2 | Согласование в ГУРБ п. 1 + таблица с координатами ВК и словесным описанием сцен обзора (шаблон)
3 | Получение ТУ на подключение системе "Безопасный регион" в Мингосуправления по официальному запросу
4 | Согласование проектной/рабочей документации в Мингосуправления
| Критерии согласования проектной/рабочей документации | Выполнено в соответствии с требованиями | Выполнено НЕ в соответствии с требованиями | Не выполнено | Комментарии
№ | Общие критерии соответствия ПД/РД
1 | Соответствие расположения ВК ОТТ. Проверка наличия согласования ГУРБ МО
2 | Соответствие ВК техническим требованиям согласно распоряжению №11-134/РВ
3 | Использование в проекте ВК, интегрированных со СКОУ и СПО системы "Безопасный регион"
4 | Представление в проекте полной картины системы видеонаблюдения (СВН), подключенной к системе "Безопасный регион"
5 | Обеспечение представленной в проекте системой выполнения всех ОТТ проекта "Безопасный регион" и правил подключения к системе "Безопасный регион"
№ | Состав пояснительной записки
1 | Список используемой нормативной документации по проекту "Безопасный регион"
2 | Описание создаваемой СВН, цели и назначение, типы используемых видеокамер
3 | Описание подключения СВН к системе "Безопасный регион" со ссылкой на полученные ТУ
4 | Указание точки подключения к системе "Безопасный регион"
5 | Требования к системе передачи данных (СПД)
6 | Указание требуемой пропускной способности канала в зависимости от количества ВК в СВН
7 | Общие требования к выполнению работ по поставке, монтажу и пуско-наладке СВН, а также подключению СВН к системе "Безопасный регион
8 | Требования к серверному оборудованию в соответствии с ОТТ (при подключении по типу-1)
9 | Технические характеристики видеосервера (при подключении по типу-2) с указанием соответствия ОТТ.
10 | Описание и расчет требуемого объема хранилища в соответствии с ОТТ
11 | Технические характеристики видеокамер, соответствующие ОТТ с разделением по типам
12 | Наличие грозозащиты для уличных ВК
13 | Наличие заземляющего контура стоек и ВК
14 | Требование к совместимости всего оборудования с СПО БР
15 | Описание системы мониторинга распределительных шкафов и активного телекоммуникационного оборудования
№ | Графическая часть ПД/РД
1 | Структурная схема СВН
2 | Схема интеграции СВН с Системой «Безопасный регион» с определением зон ответственности
3 | План обзора видеонаблюдения (расположение ВК/видеопанелей/серверов на объекте)
4 | План трассы прокладки кабеля (может быть совмещен с п.3)
5 | Схема крепления видеокамер/видеопанелей
6 | Кабельный журнал
7 | Схемы распределительных шкафов/стоек с наличием ИБП
8 | Схема разварки ВОЛС и распиновки UTP
9 | Однолинейная электрическая схема, расчет нагрузки потребителей, точки подключения к системе электропитания здания (либо приложенный раздел ЭОМ), расчет мощности ИБП
№ | Спецификация
1 | Соответствие кол-ва ВК/видеопанелей/серверов с проектом.
2 | Соответствие ТТХ сервера требованиям ОТТ и данным из пояснительной записки
Нормативная документация
1 | Постановление Правительства Московской области от 27.03.2018 №195/12 Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27 января 2015 г. № 23/3 "О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"
2 | Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"
3 | Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 04.09.2015 №10-26/РВ Об утверждении правил подключения специальных программно-технических комплексов видеонаблюдения к муниципальным центрам обработки и хранения информации
4 | Распоряжение Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 13.07.2017 №10-81/РВ Об утверждении Положения о системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"