## Лист1
Приложение №1 к Техническому заданию Муниципальнго контракта № ______________________ от __________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ МЦВД города ______________
№ позиции (установлен в отношении одного наименования товара) | Наименование товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки | Единица измерения
1. | Монтажный шкаф | тип корпуса |  |  | закрытый, со съемными дверцами и боковинами
|  | конструктив корпуса |  |  | 19" |  | дюймы.
|  | кол-во мест уст-ки оборудования | 42 |  |  |  | Юнит
|  | ширина | 600 |  |  |  | мм.
|  | глубина | 1000 | 1100 |  |  | мм.
|  | вентиляционный блок | 4 |  |  |  | вентилятор
|  | модуль управления вентиляторным блоком |  |  | автоматическое управление
|  | патч-панель с портами RJ45 | 24 |  |  |  | порт.
|  | категория патч-панели | 5е
|  | кол-во разьемов блока-розеток | 8 |  |  |  | Шт.
|  | тип разьемов блока-розеток |  |  | разъёмы Sсhuko
2. | Коммутатор | конструктив |  |  | для монтажа в стойку 19" |  | дюймы.
|  | тип устройства |  |  | коммутатор (switch)
|  | высота корпуса | 1 | 2 |  |  | Юнит
|  | глубина |  | 800 |  |  | мм.
|  | входное напряжение | 210 | 230 |  |  | В.
|  | частота входного напряжения |  |  | 50 |  | Гц.
|  | кабель питания С13-С14 | 1 |  |  |  | Шт.
|  | длина кабеля питания | 1.8 |  |  |  | м.
|  | объем оперативной памяти | 256 |  |  |  | Мб.
|  | количество портов коммутатора Ethernet Base-T 10/100/1000 | 24 |  |  |  | Шт.
|  | количество интерфейсов форм-фактора SFP-портов | 2 |  |  |  | Шт.
|  | максимальная скорость интерфейсов форм-фактора SFP-портов | 1000 |  |  |  | Мбит/сек.
|  | поддержка работы в стеке |  |  | Наличие
|  | внутренняя пропускная способность | 100 |  |  |  | Гбит/c.
|  | размер таблицы MAC адресов | 4096
|  | возможность управления через: |  |  | консольный порт, Web-интерфейс, Telnet
|  | поддержка SNMP |  |  | Наличие
|  | статическая маршрутизация |  |  | Наличие
|  | поддержка протоколов динамической маршрутизации: RIP v1, RIP v2, OSPF v2 |  |  | Наличие
|  | протоколы управления IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3. |  |  | Наличие
3. | Сервер+СХД на 100ВК в монокорпусе | высота корпуса | 3 | 4 |  |  | Юнит
|  | глубина |  | 800
|  | конструктив |  |  | для монтажа в стойку 19" |  | дюймы.
|  | форма корпуса |  |  | rack-mount
|  | usb 2.0 на задней панели | 2 |  |  |  | Шт.
|  | usb 3.0 на задней панели | 2 |  |  |  | Шт.
|  | входное напряжение | 210 | 230 |  |  | В.
|  | частота входного напряжения |  |  | 50 |  | Гц.
|  | блок питания |  |  | 2 |  | Шт.
|  | мощность блока питания | 900 |  |  |  | Вт.
|  | кабель питания С13-С14 | 2 |  |  |  | Шт.
|  | длина кабеля питания | 1.8 |  |  |  | м.
|  | количество вентиляторов установленных в корпус сервера | 5 |  |  |  | Шт.
|  | количество процессоров | 1 |  |  |  | Шт.
|  | вычислительные ядра процессора | 10 |  |  |  | Шт.
|  | количество одновременный потоков | 20 |  |  |  | Шт.
|  | литография процессора | 14 |  |  |  | нм.
|  | частота ядра | 2.4 |  |  |  | ГГц.
|  | частота ядра в режиме турбо | 3.4 |  |  |  | ГГц.
|  | Кэш процесора | 25 |  |  |  | Мбайт
|  | Технология виртуализации |  |  | Наличие
|  | Поддержка 64-разрядных приложений |  |  | Наличие
|  | Пропускная способность контроллера памяти | 70 |  |  |  | Гбит/с.
|  | Видео интегрированное в материнскую плату |  |  | Наличие
|  | Видеокарта дискретная формата PCI-E |  |  | Наличие
|  | Обьем видео памяти | 2 |  |  |  | Гб.
|  | Разьем HDMI | 1 |  | Наличие
|  | Разьем DP port | 1 |  | Наличие
|  | Количество модулей оперативной памяти | 2 | 4 |  |  | Шт.
|  | Общий обьем оперативной памяти | 64 |  |  |  | Гб.
|  | Тактовая частота оперативной памяти | 2400 |  |  |  | МГц.
|  | Аппаратный RAID-контроллер внутренних дисков |  |  | Наличие
|  | Кеш-память RAID-контроллера | 1 |  |  |  | Гбайт
|  | Энергонезависимая кеш-память RAID-контроллера |  |  | Наличие
|  | Скорость передачи данных RAID-контоллера | 12 |  |  |  | Гбит/с
|  | Поддержка уровней RAID | 0,1,5,6,10, 50, 60 |  |  |  | Уровень RAID
|  | Количество контроллеров сети Ethernet | 2 |  |  |  | Шт.
|  | Пропускная способность портов дискретного контроллера сети Ethernet на 1 порт | 1 |  |  |  | Гбит/с на порт
|  | Количество портов контроллера сети Ethernet | 4 |  |  |  | Шт.
|  | Интерфейс RJ-45 |  |  | Наличие
|  | Интеллектуальный интерфейс управления платформой - контроллер ( IPMI, IdRac или аналогичный) |  |  | Наличие
Контроллер управления платформой должен обеспечивать следующие возможности:
|  | Интерфейс RJ-45 |  |  | Наличие
|  | Удалённая перезагрузка, включение/выключение сервера (в ттом числе загрузка с оптического диска) |  |  | Наличие
|  | Удалённый перехват консоли упраления сервера: экрана, клавиатуры и координатно-графического указателя, как на этапе загрузки сервера, так и во время работы операционных систем |  |  | Наличие
Удалённый доступ к консоли управления сервера посредствам веб-браузеров;
|  | Автоматическое информирование администратора обо всех сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров по средствам электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора; |  |  | Наличие
|  | Возможность использования аппаратно-программных средств для подготовки к установке операционной системы (конфигурирование томов, создание разделов, копирование драйверов, создание файлов ответа для инсталляторов ОС), не требующие использования внешних носителей информации; |  |  | Наличие
|  | Возможность управления RAID-контроллером, в т.ч. возможность управления RAID-массивами, через веб-консоль модуля управления, без необходимости перезагрузки сервера и установки агентского ПО на операционную систему; |  |  | Наличие
|  | Возможность обеспечения загрузки обновлений микрокодов контроллеров сервера с сайта компании-производителя (или из хранилища в локальной сети предприятия) без загрузки операционной системы сервера; |  |  | Наличие
|  | Возможность обеспечения сохранения предыдущих версий микрокодов; |  |  | Наличие
|  | Возможность обеспечения запуска программного обеспечения для диагностики аппаратных средств сервера без использования внешних носителей информации или создания служебных разделов на жестких дисках сервера; |  |  | Наличие
|  | Возможность обеспечения автоматического обновления микрокодов на замененных аппаратных компонентах (контроллеры, диски); |  |  | Наличие
|  | Возможность записи конфигурации сервера, драйверов, хранения резервного образа сервера для перезагрузки в случае возникновения неполадок на энергонезависимый носитель |  |  | Наличие
|  | Количество установленных жестких дисков 2,5" SSD SATA 3.0 | 2 |  |  |  | Шт.
|  | Объем одного жесткого SSD SATA 2,5" | 120 |  |  |  | Гбайт.
|  | Количество устанавливаемых жестких дисков 3,5" SATA | 15 | 18 |  |  | Шт.
|  | Кэш память одного жесткого диска 3,5" SATA-III | 64 |  |  |  | Мб.
|  | Объем одного жесткого диска от 5400 об/мин SATA-III | 8 | 10 |  |  | Тбайт
|  | Суммарный обьем RAID-5 массива | 144 |  |  |  | Тбайт
|  | Предустановленная операционная система (ОПО) Linux CentOS7 |  |  | Наличие
|  | Срок предоставления гарантии производителя c выездом на место установки оборудования на следующий день | 3 |  |  |  | год
5. | Источник бесперебойного питания | максимальная выходная мощность | 3000 |  |  |  | ВА.
|  | выходное напряжение (выбирается) | 220 | 230 |  |  | В.
|  | частота выходного напряжения (автовыбор) |  |  | 50/60 |  | Гц.
|  | Диапазон входного напряжения при 70% нагрузке | 130 | 280 |  |  | В.
|  | Отклонения выходного напряжения не более |  | 7 |  |  | %
|  | розетки с батарейным резервированием питания | 6 |  |  |  | Шт.
|  | конструктив корпуса |  |  | для монтажа в стойку 19" |  | дюймы.
|  | высота корпуса | 2 | 4 |  |  | U.
|  | глубина |  | 800 |  |  | мм.
|  | Диапазон входной частоты | 45 | 66 |  |  | Гц.
|  | интерфейсный порт USB 2.0 | 1 |  |  |  | Шт.
|  | поддержка SNMP |  |  | Наличие
|  | SNMP карта для сбора информации и управления источником бесперебойного питания по сетевому протоколу SNMP |  |  | Наличие
|  | Интерфейс RJ-45 |  |  | Наличие
|  | автоматическое выключение подключенного сервера / СХД через USB порт при перебоях электропитания в сети |  |  | Наличие |  | Мин.
|  | время обеспечения автономной работы ИБП при 100% нагрузке | 3 |  |  |  | Мин.
|  | индикатор отображения режимов работы ИБП на передней панели |  |  | Наличие
|  | время заряда ИБП до 90% обьема после полной разрядки |  | 5 |  |  | Час.
|  | совместимость с коммутатором (позиция 2) |  |  | Наличие
|  | совместимость с сервером (позиция 3) |  |  | Наличие
|  | совместимость с консолью управления (позиция 4) |  |  | Наличие
|  | Возможность подключения дополнительного блока аккумуляторов (батарейного модуля) |  |  | Наличие
|  | Вес ИБП, нетто | 25 | 40 |  |  | кг
|  | кабель питания с вилкой тип SCHUKO | 1 |  |  |  | Шт.
|  | Выходные разьемы питания IEC | 6 |  |  |  | Шт.
|  | длина кабеля питания | 1.8 |  |  |  | м.
|  | время обеспечения автономной работы ИБП при 50% нагрузке | 15 |  |  |  | Мин.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Заполнение первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме. Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше», то есть должны быть конкретными. При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Технические требования» к документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – Технические требования). Если в Технических требованиях значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником размещение заказа в предложении устанавливается конкретное значения. Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником размещения заказа должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более». Если в Технических требованиях устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником размещения заказа должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническими требованиями диапазон, но без сопровождения фразой «не менее». 1. При размещении заказа на поставку товара 1.1. Если участником размещения заказа предлагаются товары – весь перечень товаров – с теми же товарными знаками, указание на которые содержатся в Технических требованиях документации, он должен предоставить согласие на поставку товаров, соответствующих Техническим требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация). Может быть указано в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об открытом аукционе в электронной форме.». 1.2. Если участником размещения заказа предлагаются товары с товарными знаками, отличными от тех, которые содержатся в документации, он должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При этом количество и наименования показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать количеству и наименованиям показателей товара, установленным в Техническом задании. Если Техническими требованиями предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. Согласие в этом случае не предоставляется! 1.3. Если документация не содержит указания на товарные знаки требуемых к поставке товаров, но содержит характеристики таких товаров, установленные в соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», участник размещения заказа в первой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям показателей, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки (при наличии). При этом наименования, количество и значения показателей товара, содержащиеся в первой части заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. Если Техническим требованием предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара. Соответствие предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом задании. Согласие в этом случае не предоставляется! 1.4. Если в документацию включены и товары с указанием на товарные знаки, и товары, в отношении которых указаны только характеристики, установленные заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а участником размещения заказа по ряду позиций предлагаются к поставке, в том числе, товары с иными товарными знаками, такой участник помимо согласия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего раздела в отношении поставки товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в Техническом требовании, с учетом требований пунктов 1.2-1.3 настоящего раздела должен:  точно указать номер позиции Технического задания, содержащей товар, на который дается предложение, и технические характеристики предлагаемого товара с указанием его товарного знака (при наличии),  или указать наименование предлагаемого товара, его характеристики и товарный знак (при наличии), которые должны быть даны в связке с наименованием, товарным знаком, характеристиками товара, требуемого заказчиком, В указанном случае не допускается подача одного согласия! Соответствие и/или эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом требовании. При подготовке предложения с учетом требований частей 1.2.-1.4. настоящего раздела участником размещения заказа может быть взята за основу форма Технического задания. При этом во избежание ошибок, связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, допускается включение в заявку (дублирование из Технического требования) позиций, содержащих предлагаемые к поставке товары с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в документации, но без сопровождения словом «эквивалент» и показателей эквивалентности, поставка которых гарантирована согласием.